Kluczbork, dnia 18 stycznia 2018 r.

GM.271.1.1.2018.MC

ZMIANA TREŚCI

ZAPYTANIA  OFERTOWEGO

dotyczącego wyboru wykonawcy  na  realizację zadania pn.

„Budowa oświetlenia w Ligocie Zameckiej”

W zapytaniu ofertowym z dnia 11.01.2018 r. dotyczącym wyboru wykonawcy na  realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia w Ligocie Zameckiej” wprowadza się następujące zmiany:

1/ W pozycji nr 8 przedmiaru robót należy wycenić słupy aluminiowe typu SAL - 80K

2/ W pozycji nr 9 przedmiaru robót należy wycenić wysięgniki rurowe typu WR- 4/1